## ACV
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
40 | 4
20
36
400 | 40
200
360
V
4 | 0.4
2
3.6
40 | 4
20
36
400 | 40
200
360
750 | 75
375
675

## ACI
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
40 | 4
20
36
400 | 40
200
360
mA
4 | 0.4
2
3.6
40 | 4
20
36
400 | 40
200
360
A
10 | 1
5
9