## Sheet
Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
600 | 60 | 61 | -1.0 | 0.2
| 360 | 359.9 | 0.1 | 0.2
| 540 | 539.9 | 0.1 | 0.2
| -540 | -539.2 | -0.8 | 0.2
V
6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.002
| 3.6 | 3.6 | 0 | 0.002
| 5.4 | 5.399 | 0.001 | 0.002
| -5.4 | -5.399 | -0.001 | 0.002
60 | 6 | 6 | 0 | 0.02
| 36 | 36 | 0 | 0.02
| 54 | 53.99 | 0.01 | 0.02
| -54 | -54 | 0 | 0.02
600 | 60 | 60 | 0 | 0.2
| 360 | 360 | 0 | 0.2
| 540 | 540 | 0 | 0.2
| -540 | -540 | 0 | 0.2
1000 | 100 | 100 | 0 | 1
| 600 | 600 | 0 | 1
| 900 | 900 | 0 | 1
| -900 | -900 | 0 | 1