## DCV
Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
400 | 40
| 200 |  |  |  | test
360
-360
V
4 | 0.4
2
3.6
-3.6
40 | 4
20
36
-36
400 | 40
200
360
-360
1000 | 100
500
900
-900

## ACV
Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
V
400 | 40
200
360
-360
750 | 75
375
675
-675

## DCI
Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mA
4 | 0.4
2
3.6
-3.6
40 | 4
20
36
-36
400 | 40
200
360
-360
A
10 | 1
5
9
-9

## ACI
Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mA
40 | 4
20
36
-36
400 | 40
200
360
-360
A
10 | 1
5
9
-9

## R
Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
Ω
200 | 20
180
kΩ
2 | 0.2
1.8
20 | 2
18
200 | 20
180
MΩ
20 | 2
18
200 | 20
180