## DCV
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
500 | 50
250
450
-450
V
5 | 0.5
2.5
4.5
-4.5
50 | 5
25
45
-45
500 | 50
250
450
-450
1000 | 100
500
900
-900

## ACV
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
50 | 5
25
45
-45
500 | 50
250
450
-450
V
5 | 0.5
2.5
4.5
-4.5
50 | 5
25
45
-45
1000 | 100
500
900
-900

## DCI
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
500 | 50
250
450
-450
5000 | 500
2500
4500
-4500
mA
50 | 5
25
45
-45
500 | 50
250
450
-450
A
5 | 0.5
2.5
4.5
-4.5
10 | 1
5
9
-9

## ACI
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
500 | 50
250
450
-450
5000 | 500
2500
4500
-4500
mA
50 | 5
25
45
-45
500 | 50
250
450
-450
A
5 | 0.5
2.5
4.5
-4.5
10 | 1
5
9
-9

## R
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
Ω
50 | 5
45
kΩ
0.5 | 0.05
0.45
5 | 0.5
4.5
50 | 5
45
MΩ
5 | 0.5
4.5
50 | 5
45