## DCV
Zakres
mV
| 40.0 | 39.84 | 39.88 | -0.04 | 0.01
| 200.0 | 199.9 | 199.9 | 0.0 | 0.05
360.0
-360.0
0.4
2.0
3.6
-3.6
4.0
| 20.0 | 19.9999 | 19.9 | 0.0999 | 0.0308
36.0
-36.0
20.0
| 100.0 | 100.0009 | 100.1 | -0.0991 | 0.0449

## ACV
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
50 | 5.0 | 5.0052 |  |  | 0.0144
| 25.0 | 25.0083 |  |  | 0.0722
45.0
500 | 50.0
| 250.0 | 250.0483 |  |  | 0.7218
450.0
V
5 | 0.5
2.5
4.5
50 | 5.0
25.0
45.0
500 | 50.0
250.0
450.0
1000 | 100.0
500.0
900.0

## DCI
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
500 | 50
250
450
-450
mA
5 | 0.5
2.5
4.5
-4.5
50 | 5
25
45
-45
500 | 50
250
450
-450
A
5 | 0.5
2.5
4.5
-4.5
10 | 1
5
9
-9

## ACI
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
500 | 50
250
450
mA
5 | 0.5
2.5
4.5
50 | 5
25
45
500 | 50
250
450
A
5 | 0.5
2.5
4.5
10 | 1
5
9

## R
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
Ω
50 | 0.5
4.5
500
5
kΩ
5 | 0.05
0.45
50 | 0.5
4.5
500
MΩ
5 | 0.5
4.5
50 | 5
45