## DCV
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
50 | 5.0 | 4.9979 | 4.99 | 0.0079 | 0.0031
| 25.0 | 24.9956 | 25.01 | -0.0144 | 0.0049
| 45.0 | 44.9929 | 45.02 | -0.0271 | 0.0054
| -45 | -44.9921 | -45.02 | 0.0279 | 0.0021
500 | 50.0 | 49.9925 | 50.02 | -0.0275 | 0.0055
| 250.0 | 249.9939 | 250.06 | -0.0661 | 0.0229
| 450.0 | 449.9898 | 450.14 | -0.1502 | 0.0282
| -450 | -449.9713 | -450.11 | 0.1387 | 0.0049
V
5 | 0.5 | 0.5 | 0.4999 | 0.0001 | 0.0
| 2.5 | 2.4999 | 2.4998 | 0.0001 | 0.0001
| 4.5 | 4.4999 | 4.4998 | 0.0001 | 0.0002
| -4.5 | -4.4997 | -4.4996 | -0.0001 | 0.0001
50 | 5.0 | 4.9998 | 4.9997 | 0.0001 | 0.0002
| 25.0 | 24.9993 | 25.001 | -0.0017 | 0.0023
| 45.0 | 44.9997 | 45.001 | -0.0013 | 0.0028
| -45 | -44.9986 | -45.001 | 0.0024 | 0.0005
500 | 50.0 | 49.9996 | 50.001 | -0.0014 | 0.0029
250.0
450.0
-450
1000 | 100.0
500.0
900.0
-900

## ACV
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
50 | 5.0 | 5.0004 | 4.94 | 0.0604 | 0.0031
| 25.0 | 25.0054 | 24.73 | 0.2754 | 0.0049
| 45.0 | 45.0064 | 44.86 | 0.1464 | 0.0054
500 | 50.0 | 50.0062 | 49.89 | 0.1162 | 0.0055
| 250.0 | 250.0468 | 250.36 | -0.3132 | 0.0229
| 450.0 | 450.0136 | 450.64 | -0.6264 | 0.0282
V
5 | 0.5 | 0.5 | 0.4984 | 0.0016 | 0.0
| 2.5 | 2.5001 | 2.4991 | 0.001 | 0.0001
| 4.5 | 4.4998 | 4.4981 | 0.0017 | 0.0002
50 | 5.0 | 4.9998 | 4.982 | 0.0178 | 0.0005
| 25.0 | 25.0047 | 24.996 | 0.0087 | 0.0023
| 45.0 | 45.002 | 44.988 | 0.014 | 0.003
500 | 50.0 | 50.0005 | 49.971 | 0.0295 | 0.0029
250.0
450.0
1000 | 100.0
500.0
900.0

## DCI
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
500 | 50.0 | 50.0016 | 49.98 | 0.0216 | 0.0055
| 250.0 | 249.99 | 250.01 | -0.02 | 0.02
| 450.0 | 450.0083 | 450.05 | -0.0417 | 0.0282
| -450.0 | -0.4501 | -450.18 | 449.7299 | 0.0029
mA
5 | 0.5 | 0.5003 | 0.502 | -0.0017 | 0.0003
| 2.5 | 2.4999 | 2.501 | -0.0011 | 0.0004
| 4.5 | 4.4996 | 4.502 | -0.0024 | 0.0005
| -4.5 | -4.5003 | -4.502 | 0.0017 | 0.0002
50 | 5.0 | 4.9985 | 5.002 | -0.0035 | 0.0005
| 25.0 | 24.983 | 25.001 | -0.018 | 0.002
| 45.0 | 44.9717 | 45.003 | -0.0313 | 0.0028
| -45.0 | -44.9795 | 45.008 | -89.9875 | 0.0005
500 | 50.0 | 49.9688 | 50.002 | -0.0332 | 0.0029
| 250.0 | 249.9885 | 250.17 | -0.1815 | 0.0229
| 450.0 | 450.0263 | 450.28 | -0.2537 | 0.0282
-450.0
A
5 | 0.5 | 0.5001 | 0.5007 | -0.0006 | 2e-05
2.5
4.5
-4.5
10 | 1.0
5.0
9.0
-9.0

## ACI
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
500 | 50
300
450
mA
5 | 0.5
3
4.5
50 | 5
30
45
500 | 50
300
450
A
5 | 0.5
3
4.5
10 | 1
6
9

## R
Zakres | Punkt Pomiarowy | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
Ω
50 | 5
45
500 | 50
450
kΩ
5 | 0.5
4.5
50 | 5
45
500 | 50
450
MΩ
5 | 0.5
4.5
50 | 5
45